长春黄金研究院有限公司十万级无尘车间建设

竞

争

性

谈

判

文

件

项目编号：CCGRI-EB-2021-08

项目名称：  十万级无尘车间建设

竞争性谈判邀请方：长春黄金研究院有限公司

二〇二一年九月

目  录

第一章  竞争性谈判邀请书	1

第二章  竞争性谈判供应商须知	4

1  总则	8

2  竞争性谈判文件	10

3  报价文件	11

4  报价	15

5  谈判	16

6  评审	17

7  合同授予	18

8  纪律和监督	19

9  是否采用网络竞争性谈判	20

10  需要补充的其他内容	20

第三章  评审办法（综合评估法）	21

1  评审方法	23

2  评审标准	23

3  评审程序	23

第四章  合同条款及格式	26

第五章  供货要求	27

1  设备名称及用途	28

2  技术性能指标	32

3  技术资料和交付进度	33

4  质量保证	34

5  售后服务	34

第六章  报价文件格式	35

一、报价函	38

报价一览表（格式）	39

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	40

二、授权委托书	41

三、联合体协议书	42

四、谈判保证金	43

五、商务和技术偏差表	44

六、分项报价表等（通用格式）	45

七、资格审查资料	50

八、技术性能指标的详细描述	54

九、技术支持资料	55

十、技术服务和质保期服务计划	56

# 第一章  竞争性谈判邀请书

十万级无尘车间建设              竞争性谈判邀请书

项目编号：CCGRI-EB-2021-08

1  竞争性谈判条件

本次           十万级无尘车间建设           ，邀请方（采购人）为长春黄金研究院有限公司，采购项目资金来自     企业自筹     ，出资比例为   100%   。该项目已具备采购条件，现邀请贵单位参加           十万级无尘车间建设           采购竞争性谈判。

2  项目概况与谈判范围

使用地理位置：吉林省长春市朝阳区南湖大路6760号

交货地理位置：吉林省长春市朝阳区南湖大路6760号

工作制度：24小时工作制

交 货 期：供应商报最短交货期。

需求一览表

| 序号 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十万级净化车间 |  |  | 1 | 具体要求见第五章供货要求 |

3  被邀请方资格要求

本次竞争性谈判要求供应商须具备资质如下：

3.1  法律上和财务上独立、合法运作并独立于邀请方的供货人才能参加竞争性谈判。

3.2  所有供应商报名时须按以下要求内容及顺序向邀请方提交有效资质证明文件电子版一份：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“五证合一”件（盖章扫描件）。

（2）资质证书等；

（3）近3年同类型产品业绩（盖章扫描件）。

（4）本次竞争性谈判不接受联合体。

4  竞争性谈判文件的获取

凡有意参加竞争性谈判的潜在供应商，请于收到邀请书3日内将相关资质文件（原件扫描件或复印件盖公章的扫描件）发送至邮箱   ccgricgbgs@163.com    , 电子邮件主题以“（供应商名称）+（项目编号）+报名资料”的格式书写（未按格式书写的恕不予接收）。

5  竞争性谈判保证金

5.1  竞争性谈判保证金   0    元人民币（必须以潜在供应商电汇）【同时注明项目编号】。供应商应按竞争性谈判文件要求缴纳，否则按自动放弃处理。各供应商交纳费用时应注明项目名称和供应商的名称。交费人名称应与参加竞争性谈判企业名称一致，否则取消其资格。

5.2  供应商应在谈判2日前交纳保证金，否则取消其资格。

6  报价文件的递交

6.1  报价文件递交的截止时间（即谈判时间，下同）为 2021 年 9 月13日9时00分，自带到谈判现场；地点为吉林省长春市朝阳区南湖大路6760号长春黄金研究院有限公司四楼会议室。

6.2  逾期送达的、未送达指定地点的，或者不按照竞争性谈判文件要求密封的报价文件，邀请方将予以拒收。

7  确认

贵单位收到本邀请书后，请于3日内，以书面形式确认是否参加竞争性谈判。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加谈判或明确表示不参加谈判的，不得再参加本次竞争性谈判。

8  联系方式

| 邀请方 | 长春黄金研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路6760号 |
| 邮编 | 130012 |
| 联系人 | 孟凡钰 |
| 电话 | 15164389231 |
| 邮箱 | ccgricgbgs@163.com |

2021   年  9 月 3  日

# 第二章  竞争性谈判供应商须知

竞争性谈判供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 邀请方 | 名称：长春黄金研究院有限公司 地址：吉林省长春市南湖大路6760号 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 十万级无尘车间建设 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 十万级无尘车间建设 |
| 1.3.2 | 交货期 | 供应商报最短交货期 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 长春黄金研究院有限公司 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力、信誉 | 同竞争性谈判邀请书 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 否 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在下列情形之一 | （1）与邀请方存在利害关系且可能影响谈判公正性； （2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人； （3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系； （4）与本采购项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备的； （5）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本采购项目的代建人； （8）为本采购项目的代理机构； （9）与本采购项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人； （10）与本采购项目的监理人或代建人或代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； |
| 1.9.3 | 竞争性谈判文件澄清发出的形式 | 电子邮件 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.4 | 偏差 | 允许 偏差范围：付款方式、技术参数（可优于要求或不影响设备指标，且满足买方用途要求） |
| 2.2.1 | 邀请方澄清竞争性谈判文件要求 | 时间：谈判截止前5日 |
| 2.2.2 | 竞争性谈判文件澄清发出的形式 | 电子邮件 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性谈判文件澄清 | 时间：澄清文件发出后24小时内 |
|  |  | 形式：电子邮件 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行法律法规规定 |
| 3.3.1 | 报价文件有效期 | 谈判之日起 90 个日历日，有效期短于竞争性谈判文件规定有效期的报价文件将被视为非响应报价而予以拒绝 |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | 0 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还谈判保证金的情形 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（如供应商成立不足三年，则提供从成立年份至今的财务状况） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近三年（如供应商成立不足三年，则提供从成立年份至今的项目），如项目较多，选择性提供。 |
| 3.7.3（2） | 报价文件份数及其他要求 | 报价文件正本份数：1份 报价文件副本份数：6份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：报价一览表和电子版一起单独密封 |
| 3.7.3（3） | 报价文件是否需分册装订 | 需要，按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 供应商名称： 供应商地址： （项目名称）报价文件 项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 报价文件递交截止时间 | 同竞争性谈判邀请书 |
| 4.2.2 | 递交报价文件地点 | 同竞争性谈判邀请书 |
| 4.2.3 | 报价文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同报价文件递交截止时间 谈判地点：同报价文件递交地点 |
| 5.2（4） | 谈判程序 | 谈判顺序：按签到顺序 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：5人以上单数 |
| 6.3.2 | 评审委员会推荐成交候选人的人数 | 3人 |
| 7.4 | 是否授权评审委员会确定成交人 | 是 |
| 7.6 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 是否采用网络竞争性谈判 | 否（若出现不可抗力因素，转为网络竞争性谈判，形式为视频参会） |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 不保证最低报价的供应商最终成交供应商。 邀请方按照评审委员会推荐成交候选人的顺序确定成交人。 评审委员会不向未成交的供应商解释未成交原因。 |

## 1  总则

### 1.1  采购项目概况

1.1.1  根据有关法律、法规和规章的规定进行采购。

1.1.2  邀请方：见供应商须知前附表。

1.1.3  代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4  采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即采购项目所属的工程建设项目，见供应商须知前附表。

### 1.2  采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1  资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2  资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3  采购范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1  采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2  交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3  交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4  技术性能指标：见供应商须知前附表。

### 1.4  供应商资格要求

1.4.1  供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。供应商为代理经销商的，对供应商的资质要求包含对制造商的资质要求，对供应商的业绩要求包含对与采购项目相关的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2  联合体要求见前附表。

1.4.3  供应商不得存在下列情形之一：

（1）与邀请方存在利害关系且可能影响谈判公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）与本采购项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备；

（5）在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本采购项目的代建人；

（8）为本采购项目的代理机构；

（9）与本采购项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本采购项目的监理人或代建人或代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

### 1.5  费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7  语言文字

报价文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  谈判预备会

无。

### 1.10  分包

成交人不得将本项目分包。

### 1.11  响应和偏差

1.11.1报价文件应当对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于邀请方的响应，否则，供应商的报价文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2供应商应根据竞争性谈判文件的要求提供技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对竞争性谈判文件作出响应。

1.11.3报价文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其报价将被否决。

1.11.4供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。

1.11.5报价文件对竞争性谈判文件的全部偏差，均应在报价文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性谈判文件的全部要求。

## 2  竞争性谈判文件

### 2.1  竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判邀请书；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）报价文件格式；

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

### 2.2  竞争性谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向邀请方提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达邀请方，要求邀请方对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知邀请方，确认已收到该澄清。

2.2.4除非邀请方认为确有必要答复，否则，邀请方有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3  竞争性谈判文件的修改

2.3.1邀请方以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。

2.3.2供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知邀请方，确认已收到该修改。

## 3  报价文件

### 3.1  报价文件的组成

3.1.1  报价文件应包括下列内容：

（1）报价函及报价一览表（报价一览表和电子版单独密封）

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（非联合体的无此项）；

（4）谈判保证金（若无可不提供）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）供应商须知前附表和竞争性谈判邀请书规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和竞争性谈判文件规定的澄清确认，构成报价文件的组成部分。

3.1.2  供应商须知前附表规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，报价文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3  供应商须知前附表未要求提交谈判保证金的，报价文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的谈判保证金。

### 3.2  报价

3.2.1  报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“报价文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2  供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3  总报价为各分项报价金额之和，总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在谈判截止时间前修改报价函中的报价总额，应同时修改报价文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.4  邀请方设有最高报价限价的，供应商的总报价不得超过最高报价限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5  报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6  付款方式

合同的付款方式为：              分期付款

3.2.6.1  本合同付款以  人民币  支付。

3.2.6.2  本合同中规定的合同总价款按下述方法和比例由买方向卖方支付：

工程预付款： 合同签订后，付60%预付款。

工程验收款：安装并验收合格后，付20%验收款。

工程尾款：质保期结束后，付10%质保金。

### 3.3  报价有效期

3.3.1  除供应商须知前附表另有规定外，报价有效期为   90    天。

3.3.2  在报价有效期内，供应商撤销报价文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3  出现特殊情况需要延长报价有效期的，邀请方以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其报价文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

### 3.4  谈判保证金

3.4.1  供应商在递交报价文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“报价文件格式”规定的谈判保证金格式递交谈判保证金，并作为其报价文件的组成部分。境内供应商以现金或者支票形式提交的谈判保证金，应当从其基本账户转出并在报价文件中附上基本账户开户证明。联合体的，其谈判保证金可以由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2  供应商不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，评审委员会将取消其资格。

3.4.3  邀请方最迟将在与成交人签订合同后30日内，向未成交的供应商无息退还谈判保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤销报价文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与邀请方订立合同，在签订合同时向邀请方提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

### 3.5  资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1  “供应商基本情况表”应附供应商及其制造商（适用于代理经销商报价的情形）资格或者资质证书副本和材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）供应商为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。供应商的成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附成交通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4  “正在供货和新承接的项目情况表”应附成交通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.6  备选供应商案

3.6.1  除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选供应商案，否则取消其谈判资格。

3.6.2  允许供应商递交备选供应商案的，只有成交人所递交的备选供应商案方可予以考虑。评审委员会认为成交人的备选供应商案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的供应商案的，邀请方可以接受该备选供应商案。

3.6.3  供应商提供两个或两个以上报价，或者在报价文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7  报价文件的编制

3.7.1  报价文件应按第六章“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

3.7.2  报价文件应当对竞争性谈判文件有关供货期、报价有效期、供货要求、采购范围等实质性内容作出响应。报价文件在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于邀请方的承诺。

3.7.3  （1）报价文件应用不褪色的材料书写或打印，报价函及对报价文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“报价文件格式”的要求。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）报价文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）报价文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，报价文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4  报价

### 4.1  报价文件的密封和标记

4.1.1  报价文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2  报价文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1项要求密封的报价文件，邀请方将予以拒收。

### 4.2  报价文件的递交

4.2.1  供应商应在供应商须知前附表规定的谈判截止时间前递交报价文件。

4.2.2  供应商递交报价文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3  除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的报价文件不予退还。

4.2.4  邀请方收到报价文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的报价文件，邀请方将予以拒收（不包括不可抗力因素）。

### 4.3  报价文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第4.2.1项规定的谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知邀请方。

4.3.2  供应商修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。邀请方收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3  供应商撤回报价文件的，邀请方自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的谈判保证金。

4.3.4  修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5  谈判

### 5.1  谈判时间和地点

邀请方在本章第4.2.1项规定的报价文件递交截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点公开一次报价，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.2  谈判程序

按下列程序进行谈判：

（1）宣布会场纪律；

（2）宣布记录人、监督人等；

（3）公布在谈判截止时间前递交报价文件的供应商名称；

（4）检查报价文件的密封情况，按照供应商须知前附表规定的谈判顺序当众公开各供应商报价，公布采购项目名称、供应商名称、谈判保证金的递交情况、报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）供应商代表、监督人、记录人等有关人员在记录上签字确认；

（6）供应商简介、报价文件介绍，双方洽谈；

（7）背靠背二次报价，双方再次洽谈（若谈判小组对报价、服务等内容有疑义可进行再次谈判，仅一次）；

（8）谈判结束。

### 5.3  谈判异议

供应商对谈判有异议的，应当在谈判现场提出，邀请方当场作出答复，并制作记录。

## 6  评审

### 6.1  评审委员会

6.1.1  评审由邀请方组建的评审委员会负责。评审委员会由邀请方或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

（4）曾因与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，邀请方有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

### 6.2  评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对报价文件进行评审。

## 7  合同授予

### 7.1  成交候选人公示

邀请方正常情况下在谈判及评审结束后当众宣布第一候选人（成交单位）、第二候选人、第三候选人。

### 7.2  评审结果异议

供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在确定成交单位后3日内提出，3日后提出，邀请方有权不予回复。

### 7.3  成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，邀请方认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审委员会按照竞争性谈判文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4  确定成交人

按照供应商须知前附表的规定，邀请方或邀请方授权的评审委员会依法确定成交人。

### 7.5  成交通知

在本章第3.3款规定的谈判有效期内，邀请方以书面形式向成交人发出成交通知书。

### 7.6  履约保证金

7.6.1  在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过邀请方书面认可的履约保证金格式向邀请方提交履约保证金。

7.6.2  成交人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还，给邀请方造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7  签订合同

7.7.1  邀请方和成交人应当在成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件和成交人的报价文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向邀请方提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金的，邀请方有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给邀请方造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2  发出成交通知书后，邀请方无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交人提出附加条件的，邀请方向成交人退还谈判保证金。

7.7.3  联合体成交的，联合体各方应当共同与邀请方签订合同，就成交项目向邀请方承担连带责任。

## 8  纪律和监督

### 8.1  对邀请方的纪律要求

邀请方不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2  对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与邀请方串通报价，不得向邀请方或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对报价文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 9  是否采用网络竞争性谈判

本采购项目是否采用网络竞争性谈判，见供应商须知前附表。

## 10  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“报价文件格式”的规定 |
|  |  | 报价文件格式 | 符合第六章“报价文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体供应商 | 提交符合竞争性谈判文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选供应商案 | 除竞争性谈判文件明确允许提交备选供应商案外，供应商不得提交备选供应商案 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |

|  |  | 联合体供应商 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.2项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供应商的资质要求（如有） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求（如有） | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 报价 | 符合第二章“供应商须知”第3.2款规定 |
|  |  | 报价内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 报价有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 谈判保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“供应商须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“供应商须知”第1.11.3项规定 |
|  |  | …… | …… |

## 1  评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足竞争性谈判文件实质性要求的报价文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据邀请方授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以技术得分高的优先。

## 2  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2  评分构成

（1）报价文件编制情况；

（2）产品质量；

（3）质保期限；

（4）人员培训；

（5）交货期；

（6）综合实力；

（7）付款方式；

（8）价格。

## 3  评审程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评审委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件（加盖公章），以便核验。评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当取消其资格。

3.1.2  供应商有以下情形之一的，评审委员会应当否决其谈判资格：

（1）报价文件没有对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应，或者对竞争性谈判文件的偏差超出竞争性谈判文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3  报价有算术错误及其他错误的，评审委员会按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审委员会应当否决其谈判资格：

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2  评审委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该供应商以低于成本报价，并否决其谈判资格。

### 3.3  报价文件的澄清

3.3.1  在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出报价文件的范围且不得改变报价文件的实质性内容，并构成报价文件的组成部分。

3.3.3  评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

### 3.4  评审结果

3.4.1  除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2  评审委员会完成评审后，应当向邀请方提交书面评审报告和成交候选人名单。

# 第四章  合同条款及格式

以最终合同为准。

# 第五章  供货要求

1、本部分适用于邀请方项目，它提出了工程的基本要求及相关伴随服务。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，供应商应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质设备、材料及施工工艺。

3、本部分所引用标准如与供应商所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、技术图纸尺寸标注应符合中国国家标准，文字语言使用中文或中英文对照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，供应商须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，供应商有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

6.基本要求：

6.1、供应商保证提供的全套设备是完整齐全的全新合格产品，技术先进成熟可靠、质量优，产品符合安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合和满足在用户当地环境及生产工艺、工况条件下安全可靠、正常稳定运行达到生产使用要求；故障率低、维护方便，使用寿命周期费用低。

6.2、供应商保证提供的全套设备的设计、制造、检测、运输、安装、调试、质量，执行中华人民共和国国家现行相关标准；没有国家相关标准的执行国家行业/部颁现行相关标准；整机或配套零部件是国外产品，该产品必须符合现行相关国际标准。

6.3、供应商保证用户在使用所提供的设备或有关其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权、使用权的起诉，如果任何第三方提出侵权指控，由成交方（产品制造）负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

6.4、供应商保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足设备安装调试、生产使用、性能考核、操作和维修的要求。保证应用户要求及时派遣合格技术人员赴现场提供技术服务和培训。

6.5、供应商承诺在质量保证期后长期优先、优价供应备品配件。

## 1  设备名称及用途

1.1 空气净化系统

（1）洁净度

无尘车间洁净度为十万级，测试方法按《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013的相关要求进行。

（2）净化机组选择

生产厂家拟选其一：

南京天加环境科技有限公司

广东吉荣空调有限公司

江西浩金欧博环境科技有限公司

（3）温度控制

冬季室内温度10~20℃，可调节。

夏季室内温度20~30℃，可调节。

（4）通风

1）送风量满足十万级无尘车间要求，每小时循环次数15~20次。

2）新鲜空气量为补偿排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。

3）洁净区与非洁净区之间的压差不小于5Pa，洁净区与室外的压差不小于10Pa。

4）送风、回风和排风系统启停连锁。

5）在生产区指定的节点处单独设置强排风装置，共7处，强排风装置安装有风阀，每处强排风装置可单独控制启停。

1.2 车间结构

（1）框架结构

1）无尘车间总面积约253.75m2。

2）一楼：面积约166.75m2，高8m。

3）二楼：面积约87m2，高4m。

4）净化板墙体均贴近车间墙体放置，但保留一定空间以便检修。

5）顶棚设置检修口，管线在净化车间外部铺设，根据实际布局需要适当调整北侧顶棚高度。

6）净化板顶棚外部设置防渗、防漏措施，防止屋顶漏雨对电路和结构造成的破坏。

（2）内部分区

车间内部规划如下图所示，防爆区与非防爆区设置常闭式净化门隔离。

（3）室内装修

1）墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘避免眩光，便于除尘，并减少凹凸面。

2）地面平整、耐磨、易清洗、不开裂，不易积聚静电，有防潮措施。

3）洁净室内密闭门应朝空气洁净度较高的房间开启，并应加设闭门器，密闭门上设观察窗。

4）洁净室门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙均采取可靠的密闭措施。

3.电力系统

（1）电气防爆按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定执行。

（2）无尘车间的用电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定确定。

（3）配电设备选择不易积尘、便于擦拭的小型暗装设备。

（4）照明系统配套净化板使用专用灯具，具有防爆功能。

（5）厂房内部设置备用照明，备用照明作为正常照明的一部分，应满足生产区操作的最低照度。

（6）在安全出口、疏散口等位置按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定设置疏散标志。

（7）车间生产分区内所有插座及电触点位置均具有防爆功能。

1.3 消防

（1）耐火等级

整体厂房耐火等级不低于二级。

（2）装修材料

室内装修材料的燃烧性能必须符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。装修材料的烟密度等级不应大于50，材料的烟密度等级试验应符合现行国家标准《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》GB/T 8627

（3）消防给水和灭火设备

1）厂房内的消防给水和固定灭火设备的设置符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

2）生产区设置室内消火栓，消火栓的用水量不应小于10L/s。

（4）可燃气体报警系统

在通风管道处安装可燃气体报警装置，可对空气中可燃气体含量进行监测。

1.4 污染物控制

氡（Rn-222）、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（TVOC）等污染物的控制参照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010相关内容执行。

水溶性胶黏剂有害物质含量控制标准

溶剂型胶黏剂有害物质含量控制标准

1.5 土建工程

原有设施拆解。

（1）净化板材

原有净化车间净化板材全部拆解，除部分切割为非标准尺寸的净化板材外，其余板材、门窗等全部二次利用。

（2）灯具

原有净化车间照明灯具全部拆解，在本工程非防爆区二次利用。

（3）其他材料

钢结构进行切割回收。

## 2  技术性能指标

3.1  技术参数、技术指标明细表

技术参数、技术指标明细表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 净化机组 | 冬季室内温度10~20℃，可调节；夏季室内温度20~30℃，可调节；送风量满足十万级无尘车间要求，每小时循环次数15~20次；最大功率不超过200kW；宽度≤2.2m。 |

2.2  供应商提供现场装配需要的所有紧固件、垫圈、密封圈、垫片和其他物件。

2.3  供应商按照供货商进度计划表和图纸要求提供所有的文件。提供的所有图纸文件要由设计院的工程师进行修正或修改，以便与该工程的标准格式相适应。

2.4  根据买方要求提供合格的设备安装、试运行和试运行后服务人员以及操作员的培训。

2.5  所有正常情况下与设备一起提供的用于调整和维修与设备有关的所有零部件的附件和专用工具。

2.6  所有设备的包装和临时支架，适于陆路运输至现场。

2.7  所有提供的设备要按照要求对其表面进行保护和涂层。

2.8  供货商应提供经过实践检验可靠的定型设备。

2.9  供货商应对下列部件进行工厂装配和试运行：

2.10  动力和控制电压：低压电源 380V ±7%, 50 Hz ±1%,  3相

2.11  所有的电气和仪表元件应当包括连接线、螺帽、螺栓和相关的零件。

## 3  技术资料和交付进度

3.1供应商提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

3.2资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

3.3供应商资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

3.4供应商提供的技术资料一般可分为谈判阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运行，性能验收试验和运行维护等四个方面。供应商须满足以上四个方面的具体要求。

3.5对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，供应商也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，供应商应及时免费提供新的技术资料。

3.6供应商要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

3.7供应商提供的技术资料为每台设备至少1套。资料、图纸应盖有供应商的正式公章及授权人的签字后才为有效资料。

## 4  质量保证

4.1  卖方确保所提供的设备是全新的，符合国家及专业设备质量标准的要求。

4.2  买方有权随时到制造方厂内监督检查，对其使用的有关材料材质、制造工艺等提出意见，制造方应给以认真考虑。邀请方应为买方到厂监造的人员提供便利。

4.3  卖方应提供完整的技术资料，便于邀请方使用和维护。

4.4  卖方负责派人到现场免费指导安装，调试。

4.5  设备在安装完毕后，买方按照国家有关规定对设备进行整体验收，如达不到质量标准，制造方应采取有效措施进行整改。

4.6  产品调试投入正常运行后，双方在共同验收单上签字认可。

4.7  卖方应长期优惠供应配件，并实行终身跟踪技术服务。

## 5  售后服务

5.1为保证合同设备的正常安全运行，卖方保证提供良好的、令买方满意的售后服务。

5.2卖方将提供距离买方最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。及时提供合同设备外购件供应商有关技术更新、设备改进以及其它有关情况。

5.3  设备发生故障时，售后服务点（站）在接到买方故障通知后保证8小时内有答复，48小时内到达现场并解决问题。

5.4  在合同设备运行期间，卖方确保合同设备的备品备件供应，并在价格上给予优惠。

第六章  报价文件格式

说明：各供应商可根据各自报价文件对格式进行修改。

项目

报	价	文	件

供应商：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

目录

一、报价函及报价一览表

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（适用于联合体）

四、谈判保证金（适用于有谈判保证金情况）

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表等

七、资格审查资料

八、技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

## 一、报价函

（邀请方名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）项目竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥		）的总报价（其中，增值税税率为                     ）提供		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）谈判保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划。

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性谈判文件的全部要求。

4．我方承诺在竞争性谈判文件规定的报价有效期内不撤销报价文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

供应商：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

## 报价一览表（格式）

采购项目名称：                                                                            项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 价格（万元） | 设备 交货期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 总 价 （大写） |  |
| 附注： |

供应商（章）                  法人代表或授权代表（签字）                 年      月      日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商：	（单位公章）

年	月	日

## 二、授权委托书

本人	（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

供 应 商：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

## 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）谈判。现就联合体事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加谈判活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向邀请方承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和邀请方各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

## 四、谈判保证金

若谈判保证金为0元是无需考虑此项。

若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（邀请方名称）：

鉴于	（供应商名称）（以下称“供应商”）于	年	月	日参加	（项目名称）谈判，	（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在报价有效期内撤销报价文件，成交后无正当理由不与邀请方订立合同，在签订合同时向邀请方提出附加条件，不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者发生竞争性谈判文件明确规定可以不予退还谈判保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）	。本保函在报价有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在报价有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 竞争性谈判文件章节及条款号 | 报价文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应竞争性谈判文件的全部要求。

## 六、分项报价表等（通用格式）

### 分 项 报 价 表

采购项目名称：

项目编号：

| 部件名称 | 主要材质 | 数量 | 单价 （万元） | 总重 （kg） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计（含税） | — | — | — |  |  |
| 安装调试费用 | 元 |
| 运输费用 | 元 |
| 金额合计 | 元 |
| 大写 | 整 |

注：1、供应商需对以上内容如实填写齐全，否则视为非响应性报价。

供应商（章）：                法人代表或授权代表（签字）：

年     月      日

### 随机备件、易损件及随机专用工具供货明细表（格式）

采购项目名称：                                                                                项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所填写的备件、易损件及工具是供货时随设备一同提供的，其价格应包含在“报价总价”中。

供应商（章）：                                    法人代表或授权代表（签字）：             年       月      日

设备运行所需备品备件、易损件明细表（格式）

采购项目名称：                                                                项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号/材质 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表格单独编报，不包括在总报价内。表格内容需详细、真实，以满足后期设备运行时期备件、易损件采购，价格保持长期稳定。

供应商（章）：                                   法人代表或授权代表（签字）：                   年  月  日

### 主要附属设备和/或零部件明细（格式）

| 序号 | 主要附属设备和/或零部件 | 规格型号/材质 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 生产厂家 | 国别 | 产地 | 商标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购项目名称：                                                                         项目编号：

1、本表所填其价格应包含在 “报价总价”中。2、如有多种配置，按此表分别填写。

供应商（章）：                          法人代表或授权代表（签字）：              年       月      日

### 交货进度表（格式）

采购项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 交货日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（章）：                           法人代表或授权代表（签字）：             年       月      日

## 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与供应商法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |
| 设备制造商名称 |  |
| 供应商须知要求 设备制造商需具 有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

注：1.供应商应根据供应商须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内供应商以现金或者支票形式提交谈判保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2.如果供应商须知第1.4.1项对设备制造商的资质提出了要求，供应商应根据供应商须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

### （二）近年财务状况表

1.供应商应根据供应商须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2.对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），供应商的财务状况一般不宜作为审查供应商履约能力的因素。

### （三）近三年同类设备销售业绩

### （四）制造商授权证明

## 八、技术性能指标的详细描述

## 九、技术支持资料

## 十、技术服务和质保期服务计划