## 封皮
长春黄金研究院环保所科技创新平台装修装饰工程 清单
2024 年 月 日
工程地址： | 吉林省长春市
| 办公桌 | 套 | 23 | 420 | 9660
| 办公桌 | 套 | 6 | 500 | 3000
| 会议桌 | 套 | 3 | 900 | 2700
| 异型桌子 | 套 | 1 | 1500 | 1500
| 圆桌 | 套 | 1 | 400 | 400
| 长办公桌 | 套 | 1 | 500 | 500
| 办公桌面 | 套 | 1 | 450 | 450
| 办公桌面 | 套 | 1 | 450 | 450
| 普通椅子 | 套 | 95 | 150 | 14250
| 办公椅子 | 套 | 31 | 180 | 5580
| 特殊椅子 | 套 | 2 | 380 | 760
| 沙发 | 套 | 1 | 1600 | 1600
合计 |  |  |  |  | 40850

## 环保楼
长春黄金研究院环保所科技创新平台装修装饰工程清单---环保楼
工程地址： |  | 吉林省长春市
项目名称 | 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  | 工艺及做法
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
室内项目
遗留拆除、砌筑、修复项目
| 1 | 1-3层原吊顶及吊顶管线拆除 | 1800 | ㎡ |  | 0 | 1、力工拆除。
| 2 | 1-4层原墙面大白铲除 | 5710 | ㎡ |  | 0 | 1、力工拆除。
| 3 | 1-4层原踢脚线 | 1585 | m |  | 0 | 1、力工拆除。
| 4 | 1-4层地面砖拆除 | 2400 | ㎡ |  | 0 | 1、力工拆除。
| 5 | 1层左侧走廊墙面砖拆除 | 60 | ㎡ |  | 0 | 1、力工拆除。
| 6 | 1-3层梯井楼板拆除、井口加固及基础 | 1 | 项 |  | 0 | 1、力工拆除。2、按结构图纸加固。
| 7 | 原电气综合布线拆除 | 1 | 项 |  | 0 | 1、力工拆除。
| 8 | 1层库房楼梯踏步改造 | 1 | 项 |  | 0 | 1、红砖砌筑单面抹灰。
| 9 | 陶粒四条砖砌筑双面抹灰（厚度200MM以内） | 116 | ㎡ |  | 0 | 1、定点放线。2、陶粒砖砌筑。3、325水泥双面抹灰。（1-4层封堵门口及新砌筑墙体）
| 10 | 1-3层梯井砌筑 | 58 | ㎡ |  | 0 | 1、红砖砌筑单面抹灰。
| 拆除、砌筑、修复项目合计 |  |  |  |  | 0
楼梯间项目
| 1 | 轻钢龙骨石膏板平棚 | 31 | ㎡ |  | 0 | 1、定位放线，安装轻钢龙骨，吊杆间距800mm-1100mm,轻钢龙骨间距400mm-600mm，边龙骨用细木工板条固定，反光檐用细木工板衬底。用自攻钉固定9MM纸面石膏板，安装到轻钢龙骨上。工程量计算按水平投影面积计算。
| 2 | 棚面油工基层处理 | 93 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰，基层有裂缝处用石膏填塞或粘贴嵌缝带。2、涂刷隔离剂一遍。3、基层批2-3遍腻子，并用砂纸打磨平整。（工程量按实刮面积计算，棚面造型按展开面积计算。）
| 3 | 棚面涂刷乳胶漆 | 93 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰、刷2遍乳胶漆面漆。（工程量按实刷面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 4 | 墙面油工基层处理 | 475 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰，基层有裂缝处用石膏填塞或粘贴嵌缝带。2、涂刷隔离剂一遍。3、基层批2-3遍腻子，并用砂纸打磨平整。（工程量按实刮面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 5 | 墙面涂刷乳胶漆 | 475 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰、刷2遍乳胶漆面漆。（工程量按实刷面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 6 | 1-4楼踏步砖粘贴 | 140 | ㎡ |  | 0 | 1、清理地面。2、定位放线，预排踏步理石。3、用水将地面润湿，把踏步理石用325R水泥砂浆铺贴。4、清洁理石表面。5、水泥砂浆平均厚度4cm以内，如超过此厚度需另报地面找平项目；工程量计算按照实铺面积计算。
| 7 | 楼梯踏步砖马牙板粘贴 | 90 | m |  | 0 | 1、清理地面。2、定位放线，预排踏步理石。3、用水将地面润湿，把踏步理石用325R水泥砂浆铺贴。4、清洁理石表面。5、水泥砂浆平均厚度4cm以内，如超过此厚度需另报地面找平项目；工程量计算按照实铺面积计算。（踏步砖甲购）
| 8 | 不锈钢玻璃楼梯扶手 | 38 | m |  | 0 | 1、定制成品不锈钢玻璃楼梯扶手。
| 楼梯间项目合计 |  |  |  |  | 0
党建会议室、单人办公室、走廊、小会议室、茶歇间项目
| 1 | 轻钢龙骨石膏板跌级直线造型棚 | 578 | ㎡ |  | 0 | 1、定位放线，安装轻钢龙骨，吊杆间距800mm-1100mm,轻钢龙骨间距400mm-600mm，边龙骨用细木工板条固定，反光檐用细木工板衬底。用自攻钉固定9MM纸面石膏板，安装到轻钢龙骨上。工程量计算按水平投影面积计算。
| 2 | 软膜天花造型棚制作 | 6.1 | ㎡ |  | 0 | 1、定位放线，安装轻钢龙骨，吊杆间距800mm-1100mm,轻钢龙骨间距400mm-600mm，边龙骨用细木工板条固定，反光檐用细木工板衬底。用自攻钉固定9MM纸面石膏板，安装到轻钢龙骨上。工程量计算按水平投影面积计算。
| 3 | 棚面油工基层处理 | 635 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰，基层有裂缝处用石膏填塞或粘贴嵌缝带。2、涂刷隔离剂一遍。3、基层批2-3遍腻子，并用砂纸打磨平整。（工程量按实刮面积计算，棚面造型按展开面积计算。）
| 4 | 棚面涂刷乳胶漆 | 635 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰、刷2遍乳胶漆面漆。（工程量按实刷面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 5 | 1楼走廊墙面碳晶墙板粘贴 | 150 | ㎡ |  | 0 | 1、定位放线裁切，用免钉胶、玻璃胶、发泡胶等粘贴碳晶墙板，安装到墙面上。工程量计算按展开面积计算（含胶等小料）。
| 6 | 2-4楼走廊墙面石膏板找平安装 | 1000 | ㎡ |  | 0 | 1、定位放线裁切，用气钢钉、免钉胶、玻璃胶、发泡胶等粘贴石膏板，安装到墙面上。工程量计算按展开面积计算（含胶等小料）。
| 7 | 墙面油工基层处理 | 1400 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰，基层有裂缝处用石膏填塞或粘贴嵌缝带。2、涂刷隔离剂一遍。3、基层批2-3遍腻子，并用砂纸打磨平整。（工程量按实刮面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 8 | 墙面涂刷乳胶漆 | 1400 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰、刷2遍乳胶漆面漆。（工程量按实刷面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 9 | 党建会议室背景墙制作 | 35 | ㎡ |  | 0 | 1、详见施工图纸。（造型面积投影开面积计算）
| 10 | 小会议室背景墙制作 | 37 | ㎡ |  | 0 | 1、详见施工图纸。（造型面积投影开面积计算）
| 12 | 窗台板人造岗石制作安装（350MM深） | 30 | m |  | 0 | 1、定制裁切。2、用发泡胶、免钉胶粘贴原窗台上。（含胶等小料。含拆除）
| 13 | 布艺卷帘（单人办公室、小会议室、茶歇间） | 51 | ㎡ |  | 0 | 1、定制成品安装。2、半遮光。
| 13 | 布艺卷帘（党建会议室） | 11 | ㎡ |  | 0 | 1、定制成品安装。2、加厚全遮光。
| 14 | 升降梯洞口装饰制作 | 18 | m |  | 0 | 1、OSB板制作门口基层。2、定制成品黑钛钢扣线安装。
| 15 | 地面地砖铺贴（750*1500） | 578 | ㎡ |  | 0 | 1、清理地面。2、定位放线，预排瓷砖。3、用水将地面润湿，把瓷砖预先用水泡湿，325R水泥砂浆铺贴瓷砖。4、清洁瓷砖表面。5、水泥砂浆平均厚度4cm以内，如超过此厚度需另报地面找平项目；工程量计算按照实铺面积计算。（瓷砖选样）
| 16 | 铝合金踢脚线安装（60MM高） | 530 | m |  | 0 | 1、采购成品铝合金踢脚线。2、工人现场安装。3、含玻璃胶发泡胶等辅料。
| 党建会议室、单人办公室、走廊、小会议室、茶歇间项目合计 |  |  |  |  | 0
办公室、实验室及其他空间项目
| 1 | 轻钢龙骨三防板吊顶（一至三层） | 1230 | ㎡ |  | 0 | 1、定位放线，安装轻钢龙骨，吊杆间距800mm-1100mm,T型龙骨间距600mm，边龙骨用细木工板条固定，安装600mm*600mm三防板。工程量计算按水平投影面积计算。
| 2 | 墙面油工基层处理 | 3600 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰，基层有裂缝处用石膏填塞或粘贴嵌缝带。2、涂刷隔离剂一遍。3、基层批2-3遍腻子，并用砂纸打磨平整。（工程量按实刮面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 3 | 墙面涂刷乳胶漆 | 3600 | ㎡ |  | 0 | 1、清理基层浮灰、刷2遍乳胶漆面漆。（工程量按实刷面积计算，墙面造型按展开面积计算。）
| 4 | 实验室墙面600MM宽插口竹木纤维墙板粘贴（1500MM高、一至三层） | 770 | ㎡ |  | 0 | 1、定位放线裁切，用免钉胶、玻璃胶、发泡胶等粘600MM宽插口竹木纤维墙板，安装到墙面上。工程量计算按展开面积计算（含胶等小料）。
| 5 | 窗台板人造岗石制作安装（350MM深） | 235 | m |  | 0 | 1、定制裁切。2、用发泡胶、免钉胶粘贴原窗台上。（含胶等小料）
| 6 | 布艺卷帘（仅办公室使用、实验室不用） | 56 | ㎡ |  | 0 | 1、定制成品安装。2、半遮光。
| 7 | 地面地砖铺贴（750*1500） | 1538 | ㎡ |  | 0 | 1、清理地面。2、定位放线，预排瓷砖。3、用水将地面润湿，把瓷砖预先用水泡湿，325R水泥砂浆铺贴瓷砖。4、清洁瓷砖表面。5、水泥砂浆平均厚度4cm以内，如超过此厚度需另报地面找平项目；工程量计算按照实铺面积计算。（瓷砖选样）
| 8 | 铝合金踢脚线安装（60MM高） | 995 | m |  | 0 | 1、采购成品铝合金踢脚线。2、工人现场安装。3、含玻璃胶发泡胶等辅料。
| 办公室、实验室及其他空间项目合计 |  |  |  |  | 0
部分主材项目
| 1 | 实木复合免漆单开门（带门头板） | 68 | 樘 |  | 0 | 1、详见施工图纸。（厂家定制，门洞口宽1000MM，高2300MM，深250MM，门头板高度500MM-1000MM）
| 2 | 实木复合免漆对开门（带门头板） | 1 | 樘 |  | 0 | 1、详见施工图纸。（厂家定制，门洞口宽1500MM，高2300MM，深250MM，门头板高度500MM-1000MM）
| 3 | 断桥铝外窗更换 | 450 | ㎡ |  | 0 | 材质：断桥铝内平开窗60系列
| 4 | 防火门 | 6 | ㎡ |  | 0 | 1、外墙开洞、安装乙级防火防盗门、可自动关闭、防风保温。
| 5 | 前厅室外氟碳门及防寒门斗 | 6.3 | ㎡ |  | 0 | 1、带闭门器及智能面部及密码识别开门系统
| 6 | 新排风系统 | 2376 | ㎡ |  | 0 | 1、办公室新风系统、实验室排风+新风系统）。
| 7 | 升降梯（1-3层） | 1 | 项 |  | 0 | 货用升降机、不可载人 载重：450KG 尺寸：1200*1200 洞口：开启式防护栏杆（1200高）
| 8 | 600*600LED暗装平板灯 （一至三层、三防板用） | 110 | 个 |  | 0 | 采购成品（选样）
| 9 | LED筒灯 | 78 | 个 |  | 0 | 采购成品（选样）
| 10 | LED射灯 | 0 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 11 | LED隐光灯带 | 34.2 | m |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 12 | LED线型灯带 | 86.4 | m |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 13 | LED磁吸轨道 | 143 | m |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 14 | LED磁吸轨道灯（泛光灯） | 76 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 15 | LED磁吸轨道灯（格栅射灯） | 44 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 16 | LED磁吸轨道灯变压器400W | 10 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 17 | LED磁吸轨道灯变压器200W | 8 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 18 | LED T5日光灯管 | 48 | 根 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 19 | LED楼梯间吸顶灯 | 6 | 个 |  | 0 | 成品定制安装（包含运输上楼及辅料）
| 20 | 开关 | 68 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 21 | 插座（五孔） | 213 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 22 | 插座（电话） | 12 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 23 | 办公室9孔+网线 | 49 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 24 | 铜地插 | 2 | 个 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
| 25 | 广告字 （一楼走廊、600*800） | 1 | 项 |  | 0 | 成品定制安装（包含运输上楼及安装）
| 26 | 文案广告展板 | 1 | 项 |  | 0 | 成品定制安装（包含运输上楼及安装）
| 27 | 美缝 | 2200 | ㎡ |  | 0 | 成品真瓷胶美缝采购安装（包含运输及上楼）
| 部分主材项目合计 |  |  |  |  | 0
| 水电造价 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 电路改造费（1-3层、4层包含走廊照明） |  | m2 | 2006 |  | 0 | 1、使用符合国家标准的管线，并按设计要求施工，2、此价格含墙内管线及配件，凡外接开关、插座、灯具、电器设备等由客户提供。
2 | 暖气改造费（一楼全部暖气加倍、二楼三楼北侧暖气加倍、四楼暖气不动） |  | m2 | 1759.06 |  | 0 | 1、使用符合国家标准的管线，并按设计要求施工，2、此价格含暖气室内走管、暖气片。
3 | 弱电网络改造费（1-3层） |  | 项 | 1 |  | 0 | 1、详见厂家报价单。
4 | 上下水改造费（1-3层） |  | 项 | 1 |  | 0 | 1、使用符合国家标准的管线，并按设计要求施工，2、此价格含墙内管线及配件，凡外接开关、插座、灯具、电器设备等由客户提供。
5 | 应急照明灯更换（1-3层） |  | 个 | 9 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
6 | 网线（1-3层）WiFi覆盖 |  | 个 | 4 |  | 0 | 采购成品（包含运输及上楼）
7 | 摄像头 |  | 个 | 7 |  | 0 | 甲方购买（包安装线路）
| 小计： |  |  |  |  | 0
| 装修项目合计 |  |  |  |  | 0
其它项目
1 | 材料水平、垂直运输费 |  |  |  |  | 0
2 | 装修项目内垃圾清运费 |  |  |  |  | 0
2 | 开荒保洁费 |  |  |  |  | 0
3 | 成品保护 |  |  |  |  | 0

## 露天库
长春黄金研究院环保所科技创新平台装修装饰工程清单---露天库
工程地址： |  | 吉林省长春市
项目名称 | 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |  | 价值（元） |  | 工艺及做法
|  |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
露天库
| 1 | 混凝土地面修复。 | 681 | ㎡ |  | 0 | 1、使用高压水枪将地面碎冲刷干净，保持地面充分湿润30分钟，直至地面不再冒气泡为佳。2、使用拖布将地面明水擦干，地面应保持湿润但不能有明水。3、先加水再倒料，严格控制加水量，电动搅拌3分钟，充分搅拌均匀。4、把搅拌好的材料倒在需要修补的地面上，迅速抹平，搅拌好的材料要在20分钟内用完。（初凝阶段表面不能见明水，等材料干透以后再洒水养护）
| 2 | 混凝土台10cm （扩试试验区：32000*3000） （集装箱集中陈列区：35000*6000） | 30.6 | m³ |  | 0 | 1、定位放线，安装模具，浇筑混凝土，抛光表面。
| 3 | 现有防雨棚拆除 | 1 | 项 |  | 0 | 1、力工拆除。
| 4 | 扩试装备区搭雨棚 | 96 | ㎡ |  | 0 | 1、彩钢顶、轻钢骨架。
| 露天库项目合计 |  |  |  |  | 0